## Sheet1
飲 料 水 検 査 結 果 報 告 書
学校／園名
| 採水年月日 |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
採 水 場 所
| 検 査 日 |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 検 査 項 目 |  |  |  | 基 準 |  |  |  | 検 査 結 果
|  | 一般細菌 |  |  |  | 100個/ml以下 |  |  |  | /ml | 適・不適
|  | 大腸菌 |  |  |  | 検出されないこと |  |  |  |  | 適・不適
|  | 塩化物イオン |  |  |  | 200mg/l以下 |  |  |  | mg/l | 適・不適
|  | 有機物等（全有機炭素の量） |  |  |  | 3mg/l以下 |  |  |  | mg/l | 適・不適
|  | 水素イオン濃度（pH） |  |  |  | pH5.8～8.6 |  |  |  |  | 適・不適
|  | 味 |  |  |  | 異常でないこと |  |  |  |  | 適・不適
|  | 臭気 |  |  |  | 異常でないこと |  |  |  |  | 適・不適
|  | 色度 |  |  |  | 5度以下 |  |  |  |  | 適・不適
|  | 濁度 |  |  |  | 2度以下 |  |  |  |  | 適・不適
|  | 上記試験については、飲料水基準に | [5 empty] | 適合する。
適合しない。
|  |  |  | 学校薬剤師 | [7 empty] | 印