令和４年６月吉日

一般社団法人富田林薬剤師会

学校薬剤師部会  先生各位

一般社団法人富田林薬剤師会

学校薬剤師部会　部会長　遠山　幸男

プール水検査について（小・中学校）

令和４年度プール水検査の日程が下記のように決まりましたので、

宜しくお願い致します。

７月２８日（木）までに、水泳プール水質検査票、水泳プール管理検査票、ケイ・エス分析センターからの分析結果報告書を、富田林薬剤師会室へ提出してください。

提出書類は、富田林薬剤師会のホームページから取り出していただき、検査の容器は、富田林薬剤師会室まで取りに来てください。（6/14・6/23は、事務所、お休みです。）開室日は、ホームページのカレンダーでご確認お願いします。

昨年度から、プール水検査の用紙検査票案内は、ホームページに掲載しておりますが、水質検査票・管理検査票はそのまま、書き込めるようにExcelでも掲載いたしますので、ご利用ください。

「四国化成工業株式会社」のホームページに学校プール衛生管理に関する説明がわかりやすくのっていますので、ご覧下さい。

「四国化成工業株式会社」ホームページ→「プール・風呂衛生管理」→「プールに関するよくあるご質問」

ラベルは、各自記入して提出してください。

・滅菌ポリ容器　 ：大腸菌・一般細菌

・ガラス瓶　　   ：トリハロメタン検査（一度すすいでから採取してください。）

・500ｍｌポリ容器：理化学検査（塩素・水素・濁度・過マンガン酸カリウム）

・500ｍｌポリ容器：循環ろ過装置の濁度

※循環ろ過装置の濁度の基準値はきびしいので、５分間放水し、

その水でよくすすいでから採水してください。

（注意事項）

１．採水したプール水は、ケイ・エス分析センターに連絡し、回収にくるまで

冷所に保管しておいてください。

直接、ケイ・エス分析センターに持って行っていただいても構いません。

＊ラベルには、日時、天候、気温、水温、遊離残留塩素の記載もお願いします。

２.　学校名・日時・天候等が記載してある用紙は、分析センターに提出する

ときにメモとして使用してください。（不要であれば、破棄してください。）

３．大腸菌の結果は、提出後４～５日で陽性の結果がでた場合にだけ、電話連

絡があります。

４．郵送されてきたケイ・エス分析センターからの分析結果報告書を、検査票

に転記してください。

ただし、水素イオン濃度・遊離残留塩素は、ケイ・エス分析センターのではなく、先生の測定された結果をご記入ください。

５．ケイ・エス分析センターからの分析結果報告書は、２部送られてきますが、

学校には渡さないで下さい。１部は薬剤師会室に提出、もう１部は各自

保管してください。

６．学校へは、学校環境衛生検査報告書、水泳プール水質検査票、水泳プール

管理検査票の計３枚を提出してください。

学校環境衛生検査報告書の指導助言事項には、意見を必ず記入してくださ

い。

７．再検査は、別途費用がかかるので、必ず、残留塩素０、４以上を確認して

から、検査の程宜しくお願いいたします。

また、検査に行くまでに、新訂「学校環境衛生基準」解説２０１０の

Ｐ．２７９～Ｐ．３１６を熟読して、より知識を深めて検査を行って

ください。

８．学校に提出するのは、原本。薬剤師会へは、コピーしたものを、提出してください。印鑑は、必ず校長印でお願いします。

河南町は、薬剤師会へ原本を提出してください。

（ 連絡先 ）名称：株式会社ケイ・エス分析センター

住所：〒５８４－００６７　　富田林市錦織南２丁目９番２号

ＴＥＬ：　０７２１－２０－５６１１

ＦＡＸ：　０７２１－２０－５５８０